Pripažintų asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, atliekančių visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imančių ėminius šiems tyrimams atlikti, sąrašas

UAB „INTA“

Įm. k. 110015560, Dariaus ir Girėno g. 40, Vilnius

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-1, išduotas 2018 m. lapkričio 22 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išorinės apšvitos viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) (fotonų) matavimas | Optiškai stimuliuojama liuminescencinė dozimetrija | T-1 „Individualiųjų dozių bandymai optiškai stimuliuojamos liuminescencinės dozimetrijos metodu“ 5 leidimas, 2017-10-02 |
| 2. | Išorinės apšvitos odos individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas |  |  |
| 3. | Išorinės apšvitos galūnių individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas |  |  |
| 4. | Išorinės apšvitos efektinės dozės įvertinimas |  |  |

Radiacinės saugos centras

Įm. k. 193288633, Kalvarijų g. 153, Vilnius

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-3, išduotas 2019 m. gegužės 27 d.

Pripažinimo pažymėjimo priedas Nr. P-3-3, išduotas 2026 m. liepos 10 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo, ir (ar) aplinkos tyrimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo, ir (ar) aplinkos tyrimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo, ir (ar) aplinkos tyrimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išorinės apšvitos viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) (fotonų) matavimas | Termoliuminescencinės dozimetrijos | PES-D:2004 Individualiųjų dozių ekvivalentų bandymai termoliuminescencinės dozimetrijos metodu; DI-01 (P-21) Išorinės apšvitos įvertinimas |
| 2. | Išorinės apšvitos akies lęšiuko individualiosios dozės ekvivalento Hp(3) matavimas |  |  |
| 3. | Išorinės apšvitos odos individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas |  |  |
| 4. | Išorinės apšvitos galūnių individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas |  |  |
| 5. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) (gama) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje |  |  |
| 6. | Išorinės apšvitos viso kūno individualiosios dozės ekvivalento Hp(10) (fotonų) matavimas | Optiškai stimuliuojamos liuminescencinės dozimetrijos | REI-D:2026 Individualiųjų dozių ekvivalentų bandymai optiškai stimuliuojamos liuminescencinės dozimetrijos metodu; DI-01 (P-21) Išorinės apšvitos įvertinimas |
| 7. | Išorinės apšvitos odos individualiosios dozės ekvivalento Hp(0,07) matavimas |  |  |
| 8. | Gama radionuklidų aktyvumo visame kūne matavimas | Gama spektrometrijos | DI-02 (P-21) Vidinės apšvitos tyrimai viso kūno matavimo sistema ir įvertinimas |
| 9. | Gama radionuklidų aktyvumo skydliaukėje matavimas |  |  |
| 10. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (rentgeno ir gama) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Scintiliatorių dozimetrijos | REI-DT:2011 Lygiavertės dozės galios ir dozės bandymų darbo instrukcija; DI-20 (P-07) Jonizuojančiosios spinduliuotės lygiavertės dozės galios tyrimas |
| 11. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (gama) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Spektrodozimetrijos | DI-28 (P-07) Aplinkos matavimai Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemos RADIS stotimis ir jų aptarnavimo atlikimas |
| 12. | Paviršiaus radioaktyviojo užterštumo matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Paviršinės taršos matuoklio | DI-06 (P-07) Paviršiaus radioaktyviojo užterštumo tyrimas; DI-09 (P-07) Nefiksuoto paviršiaus radioaktyviojo užterštumo tyrimas |
| 13. | Radionuklidų aktyvumo koncentracijos ore matavimas | Mėginio paėmimas nešiojamu oro siurbliu ir matavimas gama spektrometrijos metodu arba paviršinės taršos matuokliu | DI-15 (P-07) Oro mėginių paėmimas; IEC 61452:2021 Nuclear instrumentation-Measurement of activity or emission rate of gamma-ray emitting radionuclides-Calibration and use of germanium-based spectrometers; PES-G:2004 Gama spektrometrija. Standarto IEC 61452:2021 papildymas; DI-06 (P-07) Paviršiaus radioaktyviojo užterštumo tyrimas |
| 14. | Radono aktyvumo koncentracijos matavimas patalpose | Alfa pėdsakų arba momentiniu radono matuokliu Alpha Guard | DI-03 (P-07) Radono aktyvumo koncentracijos patalpų ore tyrimas |
| 15. | Gama radionuklidų aktyvumo koncentracijos matavimas maisto produktuose ir jų žaliavose, geriamajame ir mineraliniame vandenyje, aplinkos objektuose, statybinėse medžiagose, medienoje ir durpėse, medienos ir durpių kuro pelenuose | Gama spektrometrijos | IEC 61452:2021 Nuclear instrumentation-Measurement of activity or emission rate of gamma-ray emitting radionuclides-Calibration and use of germanium-based spectrometers; PES-G:2004 Gama spektrometrija. Standarto IEC 61452:2021 papildymas |
| 16. | Beta radionuklidų (stroncio) aktyvumo koncentracijos matavimas maisto produktuose ir jų žaliavose, geriamajame ir mineraliniame vandenyje, aplinkos objektuose | Skysto scintiliatoriaus spektrometrijos | PES-S:2004 Stroncio (90Sr) aktyvumo koncentracijos tyrimas maisto, vandens, biologiniuose ir aplinkos mėginiuose |
| 17. | Beta radionuklidų (tričio) aktyvumo koncentracijos matavimas geriamajame ir mineraliniame vandenyje, aplinkos objektuose |  | LST EN ISO 9698:2019 Vandens kokybė. Tritis. Tyrimo metodas skaičiuojant blyksnius skystyje; PES-T:2004 Standarto LST ISO 9698:2019 papildymas |
| 18. | Visuminio alfa ir visuminio beta radionuklidų aktyvumo koncentracijos matavimas maisto produktuose ir jų žaliavose, geriamajame vandenyje, aplinkos objektuose | Proporcinio skaitiklio | LST EN ISO 9696:2018en Vandens kokybė. Visuminis alfa aktyvumas. Storasluoksnio šaltinio metodas; LST EN ISO 9697:2019en Vandens kokybė. Visuminis beta aktyvumas. Bandymo metodas naudojant storasluoksnį šaltinį; REI-AB:2009 Standarto LST EN ISO 9696:2018en ir Standarto LST EN ISO 9697:2019en papildymas; DI-01 (P-07) Visuminio alfa ir visuminio beta aktyvumo koncentracijos mėginiuose tyrimas |
| 19. | Alfa radionuklidų (radono) aktyvumo koncentracijos matavimas geriamajame ir mineraliniame vandenyje | Skysto scintiliatoriaus spektrometrijos | DI-04 (P-07) „Standarto ISO 13164-4:2015 „Vandens kokybė – Radonas-222 - 4 dalis: Tyrimo metodas naudojant dviejų fazių skysčių scintiliacijos skaičiavimą“ papildymas“ |
| 20. | Išorinės apšvitos efektinės ir akies lęšiuko, galūnių, odos lygiavertės dozės įvertinimas | – | DI-01 (P-21) Išorinės apšvitos įvertinimas |
| 21. | Vidinės apšvitos kaupiamosios efektinės ir lygiavertės dozės įvertinimas |  | DI-02 (P-21) Vidinės apšvitos tyrimai viso kūno matavimo sistema ir įvertinimas |

UAB „Medicinos fizika“

Įm. k. 301359571, Neries kr. 4-49, Kaunas

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-4, išduotas 2019 m. spalio 30 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (rentgeno ir gama) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Scintiliatorių dozimetrijos | MF-D:2008 „Darbo vietų apšvitos stebėsena“ |
| 2. | Išorinės apšvitos efektinės dozės įvertinimas | – | MF-D:2008 „Darbo vietų apšvitos stebėsena“ |

UAB „RENTGENAS“

Įm. k. 303048665, V. Landsbergio-Žemkalnio g. 30-43, Kaunas

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-5, išduotas 2020 m. balandžio 7 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (rentgeno ir gama) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Scintiliatorių dozimetrijos | Lygiavertės dozės galios tyrimai (Leidimas Nr. 2, 2020-01-10) |
| 2. | Išorinės apšvitos efektinės ir akies lęšiuko lygiavertės dozės įvertinimas | – | Darbuotojų ir gyventojų išorinės apšvitos dozės įvertinimo metodika (Leidimas Nr. 1, 2020-01-10) |

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

Įm. k. 124135580, Elektrinės g. 2, Vilnius

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-6, išduotas 2021 m. balandžio 20 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo, ir (ar) aplinkos tyrimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo, ir (ar) aplinkos tyrimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo, ir (ar) aplinkos tyrimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radionuklido 137Cs aktyvumo koncentracijos matavimas medienoje ir durpėse bei medienos ir durpių kuro pelenuose | Gama spektrometrijos | Biokuro (medienos skiedros) užterštumo 137Cs radionuklidu nustatymo procedūra, patvirtinta AB Vilniaus šilumos tinklų Gamybos departamento direktoriaus 2021-03-15 potvarkiu Nr.V4-78 Medienos ir durpių pelenų užterštumo 137Cs radionuklidu nustatymo procedūra (leidimas 5), patvirtinta AB Vilniaus šilumos tinklų Gamybos departamento direktoriaus 2021-01-25 potvarkiu Nr.V4-20 |

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Įm. k. 255450080, Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k.

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-8, išduotas 2023 m. vasario 3 d.

Pripažinimo pažymėjimo priedas Nr. P-8-3, išduotas 2026 m. birželio 4 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo, ir (ar) aplinkos tyrimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo, ir (ar) aplinkos tyrimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo, ir (ar) aplinkos tyrimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gama radionuklidų, esančių maisto produktuose ir jų žaliavose, geriamajame vandenyje, statybinėse medžiagose bei išmetamų į aplinką ir esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, iškritose, dirvožemyje, augaluose, žolėje, dugno nuosėdose ir vandens augaluose), aktyvumo koncentracijos tyrimas | Gama spektrometrijos | ISO 20042:2019 (en) Measurement of radioactivity — Gamma-ray emitting radionuclides — Generic test method using gamma-ray spectrometry |
| 2. | Beta radionuklidų (tričio), esančių geriamajame vandenyje bei išmetamų į aplinką ir esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, iškritose ir dirvožemyje), aktyvumo koncentracijos tyrimas | Skysto scintiliatoriaus spektrometrijos | LST EN ISO 9698:2019 Vandens kokybė. Tritis. Tyrimo metodas skaičiuojant blyksnius skystyje; NTdok-0028-566 Tričio ir radioaktyviosios anglies tūrinio aktyvumo nustatymas. Radiocheminis metodas; LTS-0512-11 Tričio ir radioaktyviosios anglies LPBKS oro išmetimuose aktyvumo koncentracijos nustatymo radiocheminiu metodu instrukcija |
| 3. | Beta radionuklidų (anglies), išmetamų į aplinką ir esančių aplinkos komponentuose (vandenyje), aktyvumo koncentracijos tyrimas |  | NTdok-0028-566 Tričio ir radioaktyviosios anglies tūrinio aktyvumo nustatymas. Radiocheminis metodas; LTS-0512-11 Tričio ir radioaktyviosios anglies LPBKS oro išmetimuose aktyvumo koncentracijos nustatymo radiocheminiu metodu instrukcija; LST EN ISO 13162:2021 Vandens kokybė. Anglis 14. Tyrimo metodas skaičiuojant blyksnius skystyje |
| 4. | Beta radionuklidų (stroncio), išmetamų į aplinką, aktyvumo koncentracijos tyrimas |  | LTS-0528-1 Radionuklidų aktyvumo koncentracijos mėginiuose nustatymo metodikų rinkinys |
| 5. | Beta radionuklidų (stroncio), esančių maisto produktuose ir jų žaliavose esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, iškritose, dirvožemyje, augaluose, žolėje, dugno nuosėdose ir vandens augaluose), aktyvumo koncentracijos tyrimas | Proporcinio skaitiklio | LTS-0428-1 Stroncio-90 aktyvumo koncentracijos nustatymo metodika aplinkos ėminiuose |
| 6. | Visuminio alfa ir visuminio beta radionuklidų, esančių geriamajame vandenyje, išmetamų į aplinką ir esančių aplinkos komponentuose (vandenyje), aktyvumo koncentracijos tyrimas |  | ISO 10704:2019 „Water quality-Measurement of gross alpha and gross beta activity in nonsaline water-Thin source deposit method“; LTS-0528-1 Radionuklidų aktyvumo koncentracijos mėginiuose nustatymo metodikų rinkinys; LTS-0912-15 Matavimų radiometru KRK-1 atlikimo tvarkos instrukcija; LTS-0912-16 Matavimų alfa, beta radiometru iSolo atlikimo tvarkos instrukcija |
| 7. | Ėminių (oro (dujų ir aerozolių), iškritų, dirvožemio, miško gėrybių (grybų) bei augalų, žolės, požeminio vandens (įskaitant gruntinį), dugno nuosėdų, vandens augalų) ėmimas aplinkos tyrimams atlikti | Oro, vandens, dirvožemio ir kitų aplinkos mėginių ėmimas | LST EN ISO 5667-3:2024 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir gabenti mėginius; ISO 5667-4:2016 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 4 dalis. Nurodymai, kaip imti gamtinių ir dirbtinių ežerų vandens mėginius; LST EN ISO 5667-6:2018 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai; LST ISO 5667-10:2020 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 10 dalis. Nurodymai, kaip imti nuotekų mėginius; LST ISO 5667-11:2009 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 11 dalis. Nurodymai, kaip imti požeminio vandens mėginius; LST EN ISO 5667-14:2016 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 14 dalis. Gamtinio vandens mėginių ėmimo ir tvarkymo kokybės užtikrinimo bei kokybės kontrolės nurodymai; LST EN ISO 18589-2:2017 Aplinkos radioaktyvumo matavimas. Dirvožemis. 2 dalis. Ėminių ėmimo parinkimo, ėminių ėmimo ir parengiamojo apdorojimo nurodymai (ISO 18589-2:2015); LTS-0412-8 Aplinkos mėginių ėmimo ir paruošimo matavimams instrukcija |

UAB „Asanmeda“

Įm. k. 221906050, V. A. Graičiūno g. 4, Vilnius

Pripažinimo pažymėjimas Nr. P-2, išduotas 2019 m. kovo 26 d.

Pripažinimo pažymėjimo priedas Nr. P-2-2, išduotas 2023 m. lapkričio 20 d.

| Eil. Nr. | Matavimo ir (ar) įvertinimo pavadinimas | Matavimo ir (ar) įvertinimo metodas | Dokumento, kuriame pateiktas matavimo ir (ar) įvertinimo metodas, žymuo, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos dozės ekvivalento H*(10) galios (rentgeno) matavimas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje | Scintiliatorių dozimetrija | MTL M 12-2014 „Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Lygiavertės dozės galios matavimo metodika“ |
| 2. | Išorinės apšvitos efektinės dozės įvertinimas | – | MTL M 12-2014 „Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Lygiavertės dozės galios matavimo metodika“ |

_______________