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2022 m. radiacinio fono matavimų Lietuvoje apžvalga
 
	 
Data (2022 m.)
	Žemiausia užfiksuota aplinkos gama dozės galios vertė
	Aukščiausia užfiksuota aplinkos gama dozės galios vertė

	
	Reikšmė (nSv/val.)
	Vieta
	Data
	Reikšmė (nSv/val.)
	Vieta
	Data

	Sausis
	27,3
	Dubininkas
	26 d.
	80,9
	Klaipėda
	30 d.

	Vasaris
	25,15
	Palūšė
	9 d.
	82,07
	Klaipėda
	6 d.

	Kovas
	26,95
	Raipolė
	8 d.
	69,9
	Adutiškis
	30 d.

	Balandis
	35,45
	Valkininkai
	27 d.
	81,3
	Adutiškis
	24 d.

	Gegužė
	30,97
	Dubininkas
	28 d.
	103
	Kybartai
	25 d.

	Birželis
	31,46
	Dubininkas
	14 d.
	87,8
	Kaltinėnai
	29 d.

	Liepa
	31,32
	Dubininkas
	 6 d.
	 105
	 Kybartai
	 31 d.

	Rugpjūtis
	32,04
	 Dubininkas
	 6 d.
	 107
	 Lavoriškės
	 6 d.

	Rugsėjis
	32,80
	 Dubininkas
	26 d.
	102,6
	Adutiškis
	11 d.

	Spalis
	32,06
	Dubininkas
	19 d.
	93,35
	Adutiškis
	3 d.

	Lapkritis
	31,46
	Dubininkas
	18 d.
	98,3
	Kybartai
	5 d.

	Gruodis
	23,40
	Smalininkai
	19 d.
	92,91
	Adutiškis
	11 d.



Išvada
[bookmark: _GoBack]2022 m. aplinkos gama dozės galios vertės buvo nuo 23,4 nSv/val. iki 103 nSv/val.,  atitiko ankstesnių metų vertes bei neviršijo nustatytų ribų.
Žemiausia aplinkos gama dozės galios vertė užfiksuota Smalininkų stotyje – 23,4 nSv/val. (2022 m. gruodžio 19 d.), aukščiausia vertė – Kybartų stotyje – 103 nSv/val. (2022 m. gegužės 25 d.).
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